일반물리실험 보고서

대학

학부(과)

담당교수:

담당조교:

실험일자:         년     월     일

실험실:

실험조:                  조

실험자:

학  번:

공동실험자:

중력가속도 측정

1. 목 적

자유낙하 하는 물체의 이동거리와 시간을 측정하여 중력가속도 g를 구해보고 물체의 크기와 질량에 관계없이 일정함을 확인해 본다.

2. 실험 기구

지지대, 전자석, 포토게이트 타이머, 타임오프패드, 스위치, 자유낙하 운동 장치, 전선, 쇠공 2개

3. 이 론

물체가 지구표면으로부터 어떤 위치(높이)에서 떨어질 때 지구중심을 향하여 가속하는 운동을 한다. 만약 공기의 마찰저항이 없는 진공 상태라면 물체는 지구 인력에 의해 일정한 가속도로 자유낙하를 하게 된다. 진공상태에서는 깃털과 사과는 같은 가속도인 g로 가속되므로 두 물체의 속도는 같은 비율로 증가하면서 같아진다. 즉, 동일한 위치에서 모든 물체의 중력가속도는 물체의 질량, 밀도, 모양 등에 무관하며 항상 일정하다.

뉴턴의 제2법칙 F=ma 와 만류인력의 법칙 F=GmMr2r 로부터 간단하게 중력가속도를 계산할 수 있다. 여기서 중력이 작용함으로 F=mg가 된다. 그러므로 중력가속도는

g= GMr2                                          (1)

가 된다. 중력상수 G=6.67428×10-11N∙m2/kg2 (m3/s2∙kg) , 지구의 질량 M=5.9722×1024kg , 지구 평균 반지름 r=6,370 km을 (1)식에 대입하여 계산하면 g=9.82336 m/s2이 되지만 1901년 3차 국제 도량형 총회에서 물체의 표준 무게를 정하기 위해 표준가속도를 g=9.80665 m/s2라고 정의 내렸다.

그리고 등각속도운동식으로부터 중력가속도를 구하는 식을 유도할 수 있으며 다음과 같다.

s= v0t+ 12at2   →    h= 12gt2  (s=h,  a=g,  v0=0)      →      ∴ g= 2ht2               (2)

이동거리 s(높이 h)와 시간 t를 측정하여 그 값들을 (2)식에 대입하여 중력가속도 g를 계산한다.

4. 실험값

4.1. 강철구의 지름, 질량, 시간 측정값

5. 계산

5.1. 강철구의 낙하시간에 대한 평균, 표준편차, 표준오차, 확률오차 계산

5.2. 중력가속도 계산

※ e	: 표준중력가속도 gn = 9.80665m/s2에 대한 오차(=g - gn)

e 	: 중력가속도 측정값의 오차(e)의 평균

S	: 모집단의 표준편차 S=ei2n,  ei=xi-t

h’	: 측정시간과 표준중력가속도로 계산한 높이( =12gntavg2 )

∆h : 높이에 대한 오차( =h- h' )

6. 실험결과

7. 검토 및 고찰

1) 시간이 어느정도 정밀하게 측정되었는지 고찰해 본다.

2) 측정에 의해서 구해진 중력가속도의 정확도와 정밀도에 대해서 고찰해 본다.

3) 만약 측정값으로 계산된 중력가속도가 표준중력가속도와 차이가 크다면 그 원인이 무엇 때문인지 	분석해 보고 정확한 측정을 위한 개선방안을 생각해 본다.

4) 중력가속가 고도(높이)에 따라 실제로 일정한지 고찰해 본다.

8. 결론